Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор БГТУ по учебной работе

_____________       С.А. Касперович

_______________________________

Регистрационный № УД-________/раб.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ     ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей:

- для специальности 1-54 01 03 Физико-химические методы

- и приборы контроля качества продукции,

- специализация 1-54 01 03 03 Сертификация фармацевтических товаров

Факультет технологии органических веществ

Кафедра физико-химических методов сертификации продукции

Курс 	      IV (четвертый)

Семестр   8 (восьмой),

Лекции   34 часа						Экзамен  8 семестр

Лабораторные занятия 	34 часа			Курсовая работа 8 семестр

Всего аудиторных

часов по дисциплине    68 часов

Всего часов						Форма получения

по дисциплине     150 часов			высшего образования очная

Cоставил: В.В. Горжанов, канд. техн. наук

2013 г.

Учебная программа составлена на основе базовой программы курса «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтической продукции» 
№ УД- 668 /баз., утвержденной 24.09.2013 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры физико-химических методов сертификации продукции.

Протокол № 2 от 11.09. 2013 г.

Заведующий кафедрой физико-химических

методов сертификации продукции, к.ф.-м.н.

______________С.С. Ветохин

Составители: ассистент кафедры физико-химических методов сертификации продукции учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук

______________ В.В.Горжанов

Заведующий кафедрой физико-химических

методов сертификации продукции, к.ф.-м.н.

______________С.С. Ветохин

Одобрена и рекомендована к утверждению методической комиссией факультета технологии органических веществ

«___» ____________ 2013 г., протокол № ___

Председатель методической комиссии

факультета технологии органических веществ

_____________М.А. Кушнер

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения дисциплины в вузе, ее роль и место в системе подготовки специалиста

Электрофизические методы широко используют при определении качества продукции различного назначения. Как известно, сертификация связана с проведением испытаний, т.к. последние являются основой объективной оценки технического уровня и качества изготовления продукции. При этом объективными источниками информации о характеристиках объекта испытания являются средства измерений, в которые поступает информация о свойствах объектов при прямом определении электрофизических свойств в виде электрических величин. Кроме того, с помощью измерительных преобразователей неэлектрические параметры объектов испытаний преобразуются в электрические сигналы, которые затем регистрируются электроизмерительными приборами. Необходимо также отметить, что электрические сигналы используются и в вычислительной технике в виде цифрового кода. Таким образом, с полным основанием можно считать, что электрические сигналы являются основными при получении и обработке информации о свойствах исследуемых материалов и изделий.

Поэтому средства электрических измерений широко используются в различных отраслях народного хозяйства и имеют исключительно большое значение для научно-исследовательской работы. При этом электроизмерительная техника подразделяется на приборы общего применения: амперметры, вольтметры, универсальные вольтметры, осциллографы, генераторы - и специализированные приборы: например, кондуктометры. Чем совершеннее и точнее электроизмерительные приборы, тем глубже и правильнее может быть изучено исследуемое физическое явление. Этому способствует расширение номенклатуры цифровых приборов с высокими метрологическими и эксплуатационными свойствами, а также появление разнообразных измерительных преобразователей, широко применяемых при измерениях электрических, магнитных и неэлектрических величин.

Цель и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтической продукции» является формирование инженерных знаний и навыков по применению методов и средств измерений при проведении испытаний различных видов фармацевтической продукции.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:

- получение знаний об основных электрофизических характеристиках материалов и методах их определения;

- получение знаний о способах электрических измерений неэлектрических величин;

- изучение типовых измерительных приборов и приемов его использования для определения электрофизических характеристик материалов;

- получение практических навыков при использовании материалов и оборудования в электрофизических исследованиях.

Требования к освоению дисциплины.

При изучении дисциплины «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтических продуктов у студентов формируются следующие компетенции:

академические компетенции, включающие умения:

- владеть и применять полученные базовые знания для решения теоретических и практических задач;

- уметь реализовывать системный подход при планировании и решении задач;

- владеть исследовательскими навыками, включая планирование и реализацию эксперимента, обработку и интерпретацию результатов измерений;

- уметь работать самостоятельно;

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем, связанных с применением электрофизических методов контроля качества фармацевтической продукции;

- иметь навыки использования основных измерительных и информационно-вычислительных устройств;

- уметь самостоятельно повышать свою квалификацию в направлении электрофизических методов и приборов контроля фармацевтической продукции;

среди социально-личностных компетенций следует выделить способность студента к критике и самокритике;

профессиональные компетенции, включающие (по видам деятельности): в производственно-технологической:

- обеспечивать контроль основных характеристик выпускаемой продукции;

- внедрять современные методы измерений и испытаний;

- анализировать информацию и вырабатывать рекомендации по перспективным направлениям электрофизических методов контроля;

- разрабатывать методики измерений;

- выполнять обработку, анализ и интерпретацию результатов измерений;

в научно-исследовательской:

- выполнять научные исследования в области электрофизических методов измерения;

- исследовать тенденции развития современных форм измерений, испытаний;

- применять информацию, содержащуюся в научной, нормативной, справочной, реферативной и специальной литературе;

- разрабатывать научные основы и средства измерений и испытаний;

- разрабатывать нормативное и правовое обеспечение для производственно-технологической области:

и организационно-управленческой деятельности:

- руководствоваться действующим законодательством;

- составлять производственную схему лабораторного контроля) документацию;

- анализировать и оценивать собранные данные;

- готовить доклады, обзоры, презентации;

в инновационной деятельности:

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития электрофизических методов контроля.

После изучения дисциплины студенты должны знать:

- основные электрофизические свойства различных веществ;

- основные понятия и определения, связанные с проведением измерений;

- методы измерения основных электрофизических свойств различных материалов;

- принципы работы основных видов преобразователей электрических и неэлектрических величин в электрические сигналы и их характеристики;

- характеристики и принципы работы основных видов электроизмерительных приборов;

Овладев теоретическими вопросами дисциплины, выпускник должен уметь:

- на основании технических требований к изделию формировать требования к методам и средствам измерений при контроле качества фармацевтической продукции;

- разрабатывать методики для контроля качества фармацевтической продукции;

- проводить измерения типовых характеристик фармацевтической продукции с помощью электроизмерительных приборов;

- анализировать результаты измерений фармацевтической продукции.

Диагностика компетенции студентов осуществляется в течение всего курса при помощи письменных и устных опросов, наблюдения за деятельностью студентов при выполнении лабораторных занятий, тестирования на проверку знаний; по окончании курса студентами сдается зачет.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: проблемно-ориентированный, междисциплинарный подход, моделирование производственных ситуаций, использование компьютерных программ для обработки полученных лабораторных данных, контроль знаний путем опроса.

Место дисциплины в учебном процессе - завершение общетехнической и общеинженерной подготовки, подготовка студентов по специальности.

Учебный план специализации 1-54 01 02 03 «Сертификация фармацевтических товаров» предусматривает для изучения дисциплины 150 часов, из них аудиторных - 68 часов. Примерное распределение часов по видам занятий: лекций — 34 часа, лабораторных занятий — 34 часа, рекомендуется курсовая работа.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.

Проводимость - одно из важнейших свойств электрофизики. Электронная теория проводимости. Классификация веществ по величине проводимости. Условия поддержания электрического тока.

Тема 1. Методы измерений проводимости и сопротивления

Измерение удельного сопротивления твердых тел. Использование контактных методов: однозондовый метод измерения удельного сопротивления; двухзондовый метод измерения удельного сопротивления; трехзондовый метод измерений удельного сопротивления; четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления; измерение удельного сопротивления методом Ван-дер-Пау. Основные измерительные схемы контактных методов. Области применения и погрешности измерений контактных методов. Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления: индуктивный метод; емкостной метод. Физические основы бесконтактных методов, эквивалентные схемы. Области применения и погрешности измерений бесконтактных методов. Измерение электропроводности растворов электролитов.

Тема 2. Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда

Условия возникновения гальваномагнитных явлений: эффект Холла и магниторезистивный эффект. Физические основы эффекта Холла. Методы измерении ЭДС Холла двух кондовым методом: методом Ван-дер-Пау. Основные схемы и требования к измерительным образцам. Источники погрешностей при измерении ЭДС Холла. Физические основы режима тока Холла. Основные метлы измерения тока Холла: расщеплением токового контакта: метолом Ван-дер-Пау. Измерение подвижности носителей заряда методом геометрического магнитосопротивления.

Тема 3. Электрофизические свойства диэлектриков

Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость различных веществ. Методы измерения диэлектрической проницаемости материалов на постоянном и переменном токе: метод баллистического гальванометра; мостовой метод; метод колебательного контура. Требования к образцам и измерительным ячейкам при измерении диэлектрических свойств материалов. Источники погрешностей при измерениях. Основные методы измерения диэлектрической проницаемости жидкостей: метод градуировочной кривой; абсолютный метод. Основные методы измерения диэлектрической проницаемости порошков: метод погружения; метод прямого измерения. Измерение диэлектрической проницаемости твердых тел: требования предъявляемые к измерительным электродам и методы их изготовления; применение защитного кольца для устранения погрешностей.

Тема 4. Средства измерений. Измерительные преобразователи

Основные понятия, касающихся методов и средств измерений и контроля. Измерительные преобразователи и их характеристики. Основные виды погрешностей преобразователей.

Тема 5. Резистивные, электромагнитные, электростатические,              термоэлектрические, пьезоэлектрические и селективные преобразователи

Резистивные преобразователи. Резистивные преобразователи механических перемещений. Тензорезистивные преобразователи. Терморезистивные преобразователи.

Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов. Электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы. Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Погрешности электромагнитных измерительных механизмов. Индуктивные преобразователи для измерений механических величин.

Электростатические преобразователи. Применение электростатических преобразователей для измерения напряжения. Погрешности электростатических измерительных механизмов Применение электростатических преобразователейв измерителях уровня и перемещений.

Термоэлектрические преобразователи. Термоэлектрические эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона. Термопары, их характеристики и применение. Термоэлектрические генераторы и холодильники.

Пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения. Пьезорезонансные преобразователи.

Селективные преобразователи. Датчики прямого действия. Химические полевые транзисторы и их разновидности.

Тема 6. Электромеханические измерительные приборы

Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические измерительные приборы. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение переменных токов и напряжений. Амплитудные выпрямители и их применение.

Тема 7. Аналоговые электронные измерительные приборы

Структура электронных аналоговых приборов. Виды электронных аналоговых вольтметров. Электронные аналоговые омметры. Устройство, принцип работы и назначение электронно-лучевых осциллографов. Принцип получения развертки измеряемого сигнала в электронно-лучевых осциллографах.

Тема 8. Цифровые электронные измерительные приборы

Классификация цифровых измерительных приборов. Преобразование измеряемой величины в цифровой код. Основные методы преобразования. АЦП с двойным интегрированием. Структурная схема цифрового универсального вольтметра.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  | Самостоятельная работа студента | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Форма контроля занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Введение. - Проводимость - одно из важнейших свойств электрофизики. Электронная теория проводимости. Классификация веществ по величине проводимости. Условия поддержания электрического тока. | 2 | - | 2 | 5 | Тексты лекций Электронные презентации | 1, 6, 23, 19 | Устный опрос Экзамен |
| 1 | Тема 1. Методы измерений проводимости и сопротивления | 4 | - | 4 | 10 |  |  |  |
| 1.1 | Измерение удельного сопротивления твердых тел. Использование контактных методов: однозондовый метод измерения удельного сопротивления; двухзондовый метод измерения удельного сопротивления; трехзондовый метод измерений удельного сопротивления; четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления; измерение удельного сопротивления методом Ван-дер-Пау. Основные измерительные схемы контактных методов. Области применения и погрешности измерений контактных методов. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления: индуктивный метод; емкостной метод. Физические основы бесконтактных методов, эквивалентные схемы. Области применения и погрешности измерений бесконтактных методов. Измерение электропроводности растворов электролитов. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |
| 2 | Тема 2. Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда | 6 | - | 4 | 10 |  |  |  |
| 2.1 | Условия возникновения гальваномагнитных явлений: эффект Холла и магниторезистивный эффект. Физические основы эффекта Холла. Методы измерении ЭДС Холла двух кондовым методом: методом Ван-дер-Пау. Основные схемы и требования к измерительным образцам. Источники погрешностей при измерении ЭДС Холла. | 4 | - | 2 | 5 | Тексты лекций Электронные презентации | 1, 6, 8, 19 | Сдача колоквиума Экзамен |
| 2.2 | Физические основы режима тока Холла. Основные методы измерения тока Холла: расщеплением токового контакта: метолом Ван-дер-Пау. Измерение подвижности носителей заряда методом геометрического магнитосопротивления. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |
| 3 | Тема 3. Электрофизические свойства диэлектриков | 4 | - | 4 | 20 | Тексты лекций | 1, 6, 8, | Сдача колок |
| 3.1 | Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость различных веществ. | 2 | - | 2 | 10 | Электронные презентации | 19 | виума |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Методы измерения диэлектрической проницаемости материалов на постоянном и переменном токе: метод баллистического гальванометра; мостовой метод; метод колебательного контура. Требования к образцам и измерительным ячейкам при измерении диэлектрических свойств материалов. Источники погрешностей при измерениях. | 2 | - | 2 | 10 |  |  |  |
| 3.2 | Основные методы измерения диэлектрической проницаемости жидкостей: метод градуировочной кривой; абсолютный метод. Основные методы измерения диэлектрической проницаемости порошков: метод погружения; метод прямого измерения. Измерение диэлектрической проницаемости твердых тел: требования предъявляемые к измерительным электродам и методы их изготовления; применение защитного кольца для устранения погрешностей. | 2 | - | 2 | 10 |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Средства измерений. Измерительные преобразователи Основные понятия, касающихся методов и средств измерений и контроля. Измерительные преобразователи и их характеристики. Основные виды погрешностей преобразователей. | 2 | - | 2 | 7 | Тексты лекций Электронные презентации | 1, 6, 8, 19 | Сдача колоквиума Экзамен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тема 5. Резистивные, электромагнитные, электростатические, термоэлектрические, пьезоэлектрические и селективные преобразователи | 6 | – | 6 | 15 | Тексты лекций Электронные презентации | 1,6, 19, 23–27 | Сдача колоквиума Экзамен |
| 5.1 | Резистивные преобразователи. Резистивные преобразователи механических перемещений. Тензорезистивные преобразователи. Терморезистивные преобразователи. Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов. Электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |
| 5.2 | Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Погрешности электромагнитных измерительных механизмов. Индуктивные преобразователи для измерений механических величин.Электростатические преобразователи. Применение электростатических преобразователей для измерения напряжения. Погрешности электростатических измерительных механизмов Применение электростатических преобразователей в измерителях уровня и перемещений. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Термоэлектрические преобразователи. Тер моэлектрические эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона. Термопары, их характеристики и применение. Термоэлектрические генераторы и холодильники. Пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения. Пьезорезонансные преобразователи. Селективные преобразователи. Датчики прямого действия. Химические полевые транзисторы и их разновидности. | 2 | - | 2 | 5 |  |  |  |
| 6 | Тема 6. Электромеханические измерительные приборы Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические измерительные приборы. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение переменных токов и напряжений. Амплитудные выпрямители и их применение. | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Тема 7. Аналоговые электронные измерительные приборы Структура электронных аналоговых приборов. Виды электронных аналоговых вольтметров. Электронные аналоговые омметры. Устройство, принцип работы и назначение электронно-лучевых осциллографов. Принцип получения развертки измеряемого сигнала в электронно-лучевых осциллографах. | 4 | - | 6 | 4 |  |  |  |
| 8 | Тема 8. Цифровые электронные измерительные приборы Классификация цифровых измерительных приборов. Преобразование измеряемой величины в цифровой код. Основные методы преобразования. АЦП с двойным интегрированием. Структурная схема цифрового универсального вольтметра. | 4 | - | 6 | 3 | Тексты лекций Электронные презентации | 2, 3, 5, 8, 19 | Сдача колоквиума Экзамен |

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Изучение инструкции по эксплуатации электронных аналоговых и цифровых вольтметров и определение с их помощью погрешности электромеханического вольтметра при измерении постоянного напряжения в заданном диапазоне.

2. Изучение инструкции по эксплуатации измерительных генераторов и электронных осциллографов. Определение соответствия техническому описанию параметров генератора при помощи осциллографа.

3. Определение величины допуска при измерении партии резисторов. Определение величины емкости конденсатора импульсным методом

4. Изучение инструкции по эксплуатации кондуктометра. Определение величины проводимости растворов веществ при помощи электронных приборов общего применения и кондуктометров.

5. Определение температурного коэффициента сопротивления терморезистора и удельной термо-ЭДС термопары.

6. Определение удельной электропроводности материала однозондовым методом.

7. Определение удельной электропроводности материала двухзондовым методом.

8. Определение зависимости величины проводимости растворов различных веществ от температуры.

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Выполнение курсового проекта имеет цель научить студента применять полученные знания по изучаемой дисциплине для выбора методов анализа, установления их характеристик, решения конкретных аналитических задач и обработки полученных экспериментальных данных, обоснования применения метода анализа при производственном контроле.

Разработка тем курсовых работ осуществляется в направлении: Разработка проектов методик выполнения измерений показателей качества и безопасности фармацевтических товаров с применением химических (гравиметрия, титриметрия) и электрохимических (потенциометрия, полярография, вольтамперометрия, кондуктометрия, кулонометрия, электрогравиметрия) методов анализа.

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Исторические аспекты развития химико-аналитического контроля.

2. Известные ученые химики-аналитики и их вклад развитие химико-аналитического контроля.

3. Химико-аналитический контроль в фармацевтической отрасли.

4. Требования к производственным лабораториям: помещения, оборудование, квалификация персонала, информационное обеспечение.

5. Особенности отбора и подготовки проб для различных групп фармацевтических товаров.

6. Требования к методикам выполнения измерений.

7. Оценка параметров точности методик выполнения измерений.

8. Основные источники неопределенностей при реализации методов химико-аналитического контроля.

9. Основные направления автоматизации химико-аналитического контроля.

10. Хемометрика. Компьютерно-ориентированные методы обеспечения качества результатов анализа.

11. Лабораторно-информационные системы.

12. Применение химических и электрохимических методов в лабораторной практике.

13. Основы «Хорошей лабораторной практики» (GLP).

14. Внутренний и внешний контроль качества результатов измерений в лаборатории с применением компьютерно-ориентированных методов.

15. Сравнительный анализ технологических, метрологических и экономических характеристик методик выполнения измерения при решении конкретной аналитической задачи.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курс обшей физики. В 5 кн. Кн. 2: Электричество и магнетизм / И. В. Савельев. – М.: Астрель АСГ. 2003. – 102 с.

2. Приборы и методы измерения электрических величин: учеб. пособие для нтуюв / Э.Г. Агамалян. – М.: Дрофа.  2005. – 415 с.

3. Электрические измерения физических величин: учеб. Пособие для вузов / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение. 1983. – 320 с.

4. Электрофизические методы и приборы контроля качества продукции: Тексты лекций / В.Г. Зарапин. Мн.: БГТУ, 2006. – 130 с.

5. Основы современного электрохимического анализа: Учебное пособие для вузов / Г.К. Будников, В.Н.Майстренко, М. Р. Вяселев. М.: Мир: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

6. Датчиковая аппаратура информационно-измерительных систем: учебное пособие. [В 3-х ч.]. Ч. 1 / Московский государственный университет леса; под ред. Е. Е. Багдатьева и Ю. Н. Чернышева. – М.: Изд-во Московского государственного университета леса, 2008. – 424 с.

7. Химические и биологические сенсоры / Эггинс, Брайан; пер. с англ. М. А. Слинкин с дополнением Т. М. Зимина, В. В. Лучинин. – М.: Техносфера , 2005 . – 336 с.

8. Сенсорный контроль качества пищевых продуктов: учебное пособие для студентов вузов / А. В. Игнатенко. – Мн.: БГТУ, 2008. – 190 с.

9. Электрофизика/ Мирдель, Георг.; пер. с нем. под ред. В.И. Раховского. – М.: Мир,1972. – 608 с.

10. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов / Л.П. Павлов. – М.: Высшая школа, 1987.

11. Измерения в электронике: Справочник / В.А. Кузнецов, В.А. Долгов, В.М. Коневских [и др.]; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.

7. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

НА 2013 / 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

физико-химических методов сертификации (протокол №    )

«____»___________20    г.

Заведующий кафедрой физико-химических методов сертификации, к.т.н.

_________________С.С.Ветохин

Внесенные изменения утверждаю:

Декан факультета технологии

органических веществ

_________________Ю.С. Радченко

«_____»___________20    г.

8. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

СО СМЕЖНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

| Название дисциплины, изучение которой связано с дисциплиной «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтической продукции» | Кафедра, которая обеспечивает изучение этой дисциплины | Предложение кафедры о внесении изменений в содержание рабочей программы | Принятое решение кафедры об утверждении рабочей программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Методы испытания продукции | Кафедра физико-химических методов сертификации продукции |  |  |
| Аналитическая химия | Кафедра аналитической химии |  |  |
| Физика | Кафедра физики |  |  |