ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

по разделу «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДОТРАСЛИ (керамическая)»

1 Объемно-планировочные решения промышленных зданий.

2 Конструктивные решения промышленных зданий.

3 Содержание и оформление чертежей генерального плана.

4 Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам.

5 Классификация зданий и помещений по взрывной, пожарной и взрывопожарной характеристике.

6 Генеральный и ситуационный план промышленного предприятия и его элементы.

7 Пролет, шаг и сетка колонн. Правила привязки стен и колонн зданий к разбивочным осям.

8 Виды проектов. Стадии проектирования и состав проектной документации. Система нормативных документов в строительстве.

9 Санитарно-защитные зоны промышленных зданий.

10 Застройки и благоустройство территорий.

11 Конструктивные элементы перекрытий промышленных зданий.

12 Конструктивные элементы покрытий промышленных зданий.

13 Правила оформления планов промышленных зданий.

14 Правила оформления разрезов промышленных зданий.

15 Экономические факторы проектирования керамических и огнеупорных производств.

16 Бункера, закрома, силоса, галереи, эстакады, газгольдеры, градирни, дымовые трубы и их характеристика.

17 Конструктивные элементы промышленных зданий: лестницы, лифты, окна, фонари, двери, ворота.

18 Правила оформления технологических схем промышленных зданий.

19 Конструктивные элементы промышленных зданий. Основание и фундаменты.

20 Общая характеристика и классификация промышленных зданий.

21 Нормы проектирования керамических предприятий. Общие требования к размещению оборудования.

22 Классификация зданий и помещений по долговечности и степени возгораемости строительных материалов.

23 Конструктивные элементы промышленных зданий. Каркасы зданий. Стены и перегородки.

24 Содержание дипломного проекта (работы), требования к графической части и пояснительной записке.

25 Классификация производственных процессов по санитарной характеристике.

26 Классификация производственных процессов по зрительному характеру работ.

27 Классификация веществ, находящихся в обращении в производстве, по степени опасности.

28 Типизация и унификация в строительстве. Единая модульная система.

29 Противопожарные и санитарные разрывы между промышленными зданиями. Зонирование, система застройки и благоустройство промышленных территорий. Внешние и внутренние инженерно-технические сети промышленных предприятий.

30 Структура строительного проекта и требования, предъявляемые к нему.