Учреждение образования

)

г

«Белорусский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГТУ, профессор

__________________И.М. Жарский        «____»____________2013 г.

Регистрационный № УД-               /баз

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности

1-54 01 03  Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции

специализации 1-54 01 03 03 Сертификация фармацевтической       продукции

I

<

2013 г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Горжанов Вадим Валерьевич - ассистент кафедры физико-химических методов сертификации продукции учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, ассистент.

Ветохин Сергей Сергеевич – заведующий кафедрой физико-химических методов сертификации продукции учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат физико-математических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Жолнеревич И.И. – заведующий кафедрой общей физики БГУ, доцент, канд. физ.-мат. наук.

Литвинова Е.В. – заведующая отделом биологических испытаний РУП «Белмедпрепараты», канд. биол. наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой физико-химических методов сертификации продукции учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол №  2  от  11.09.2013 г.);

Учебно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол №      от             2013 г.).

Ответственный за редакцию: Горжанов В.В.

Ответственный за выпуск: Горжанов В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения дисциплины в вузе, ее роль и место в системе подготовки специалиста

Электрофизические методы широко используют при определении качества продукции различного назначения. Как известно, сертификация связана с проведением испытаний, т.к. последние являются основой объективной оценки технического уровня и качества изготовления продукции. При этом объективными источниками информации о характеристиках объекта испытания являются средства измерений, в которые поступает информация о свойствах объектов при прямом определении электрофизических свойств в виде электрических величин. Кроме того, с помощью измерительных преобразователей неэлектрические параметры объектов испытаний преобразуются в электрические сигналы, которые затем регистрируются электроизмерительными приборами. Необходимо также отметить, что электрические сигналы используются и в вычислительной технике в виде цифрового кода. Таким образом, с полным основанием можно считать, что электрические сигналы являются основными при получении и обработке информации о свойствах исследуемых материалов и изделий.

Поэтому средства электрических измерений широко используются в различных отраслях народного хозяйства и имеют исключительно большое значение для научно-исследовательской работы. При этом электроизмерительная техника подразделяется на приборы общего применения: амперметры, вольтметры, универсальные вольтметры, осциллографы, генераторы - и специализированные приборы: например, кондуктометры. Чем совершеннее и точнее электроизмерительные приборы, тем глубже и правильнее может быть изучено исследуемое физическое явление. Этому способствует расширение номенклатуры цифровых приборов с высокими метрологическими и эксплуатационными свойствами, а также появление разнообразных измерительных преобразователей, широко применяемых при измерениях электрических, магнитных и неэлектрических величин.

Цель и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтической продукции» является формирование инженерных знаний и навыков по применению методов и средств измерений при проведении испытаний различных видов фармацевтической продукции.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:

- получение знаний об основных электрофизических характеристиках материалов и методах их определения;

- получение знаний о способах электрических измерений неэлектрических величин;

- изучение типовых измерительных приборов и приемов его использования для определения электрофизических характеристик материалов;

- получение практических навыков при использовании материалов и оборудования в электрофизических исследованиях.

Требования к освоению дисциплины.

При изучении дисциплины «Электрофизические методы и приборы контроля фармацевтических продуктов у студентов формируются следующие компетенции:

академические компетенции, включающие умения:

- владеть и применять полученные базовые знания для решения теоретических и практических задач;

- уметь реализовывать системный подход при планировании и решении задач;

- владеть исследовательскими навыками, включая планирование и реализацию эксперимента, обработку и интерпретацию результатов измерений;

- уметь работать самостоятельно;

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем, связанных с применением электрофизических методов контроля качества фармацевтической продукции;

- иметь навыки использования основных измерительных и информационно-вычислительных устройств;

- уметь самостоятельно повышать свою квалификацию в направлении электрофизических методов и приборов контроля фармацевтической продукции;

среди социально-личностных компетенций следует выделить способность студента к критике и самокритике;

профессиональные компетенции, включающие (по видам деятельности): в производственно-технологической:

- обеспечивать контроль основных характеристик выпускаемой продукции;

- внедрять современные методы измерений и испытаний;

- анализировать информацию и вырабатывать рекомендации по перспективным направлениям электрофизических методов контроля;

- разрабатывать методики измерений;

- выполнять обработку, анализ и интерпретацию результатов измерений;

в научно-исследовательской:

- выполнять научные исследования в области электрофизических методов измерения;

- исследовать тенденции развития современных форм измерений, испытаний;

- применять информацию, содержащуюся в научной, нормативной, справочной, реферативной и специальной литературе;

- разрабатывать научные основы и средства измерений и испытаний;

- разрабатывать нормативное и правовое обеспечение для производственно-технологической области:

и организационно-управленческой деятельности:

- руководствоваться действующим законодательством;

- составлять производственную схему лабораторного контроля) документацию;

- анализировать и оценивать собранные данные;

- готовить доклады, обзоры, презентации;

в инновационной деятельности:

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития электрофизических методов контроля.

После изучения дисциплины студенты должны знать:

- основные электрофизические свойства различных веществ;

- основные понятия и определения, связанные с проведением измерений;

- методы измерения основных электрофизических свойств различных материалов;

- принципы работы основных видов преобразователей электрических и неэлектрических величин в электрические сигналы и их характеристики;

- характеристики и принципы работы основных видов электроизмерительных приборов;

Овладев теоретическими вопросами дисциплины, выпускник должен уметь:

- на основании технических требований к изделию формировать требования к методам и средствам измерений при контроле качества фармацевтической продукции;

- разрабатывать методики для контроля качества фармацевтической продукции;

- проводить измерения типовых характеристик фармацевтической продукции с помощью электроизмерительных приборов;

- анализировать результаты измерений фармацевтической продукции.

Диагностика компетенции студентов осуществляется в течение всего курса при помощи письменных и устных опросов, наблюдения за деятельностью студентов при выполнении лабораторных занятий, тестирования на проверку знаний; по окончании курса студентами сдается зачет.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: проблемно-ориентированный, междисциплинарный подход, моделирование производственных ситуаций, использование компьютерных программ для обработки полученных лабораторных данных, контроль знаний путем опроса.

Место дисциплины в учебном процессе - завершение общетехнической и общеинженерной подготовки, подготовка студентов по специальности.

Учебный план специализации 1-54 01 02 03 «Сертификация фармацевтических товаров» предусматривает для изучения дисциплины 150 часов, из них аудиторных - 68 часов. Примерное распределение часов по видам занятий: лекций — 34 часа, лабораторных занятий — 34 часа, рекомендуется курсовая работа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № раз дела, темы | Наименование раздела | Количество аудиторных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Лабораторные |
|  | Введение | 2 | 2 | – |
| 1 | Тема1. Методы измерений проводимости и сопротивления | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Тема 2. Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Тема 3. Электрофизические свойства диэлектриков | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Тема 4. Средства измерений. Измерительные преобразователи | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Тема 5. Резистивные, электромагнитные, электростатические, термоэлектрические, пьезоэлектрические и селективные преобразователи | 12 | 6 | 6 |
| 6 | Тема 6. Электромеханические измерительные приборы | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Тема 7. Аналоговые электронные измерительные приборы | 10 | 4 | 6 |
| 8 | Тема 8. Цифровые электронные измерительные приборы | 8 | 4 | 6 |
| Итого: |  | 68 | 34 | 34 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.

Проводимость - одно из важнейших свойств электрофизики. Электронная теория проводимости. Классификация веществ по величине проводимости. Условия поддержания электрического тока.

Тема 1. Методы измерений проводимости и сопротивления

Измерение удельного сопротивления твердых тел. Использование контактных методов: однозондовый метод измерения удельного сопротивления; двухзондовый метод измерения удельного сопротивления; трехзондовый метод измерений удельного сопротивления;четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления; измерение удельного сопротивления методом Ван-дер-Пау. Основные измерительные схемы контактных методов. Области применения и погрешности измерений контактных методов. Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления: индуктивный метод; емкостной метод. Физические основы бесконтактных методов, эквивалентные схемы. Области применения и погрешности измерений бесконтактных методов. Измерение электропроводности растворов электролитов.

Тема 2. Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда

Условия возникновения гальваномагнитных явлений: эффект Холла и магниторезистивный эффект. Физические основы эффекта Холла. Методы измерении ЭДС Холла двух кондовым методом: методом Ван-дер-Пау. Основные схемы и требования к измерительным образцам. Источники погрешностей при измерении ЭДС Холла. Физические основы режима тока Холла. Основные метлы измерения тока Холла: расщеплением токового контакта: метолом Ван-дер-Пау. Измерение подвижности носителей заряда методом геометрического магнитосопротивления.

Тема 3. Электрофизические свойства диэлектриков

Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость различных веществ. Методы измерения диэлектрической проницаемости материалов на постоянном и переменном токе: метод баллистического гальванометра; мостовой метод; метод колебательного контура. Требования к образцам и измерительным ячейкам при измерении диэлектрических свойств материалов. Источники погрешностей при измерениях. Основные методы измерения диэлектрической проницаемости жидкостей: метод градуировочной кривой; абсолютный метод. Основные методы измерения диэлектрической проницаемости порошков: метод погружения; метод прямого измерения. Измерение диэлектрической проницаемости твердых тел: требования предъявляемые к измерительным электродам и методы их изготовления; применение защитного кольца для устранения погрешностей.

Тема 4. Средства измерений. Измерительные преобразователи

Основные понятия, касающихся методов и средств измерений и контроля. Измерительные преобразователи и их характеристики. Основные виды погрешностей преобразователей.

Тема 5. Резистивные, электромагнитные, электростатические,              термоэлектрические, пьезоэлектрические и селективные преобразователи

Резистивные преобразователи. Резистивные преобразователи механических перемещений. Тензорезистивные преобразователи. Терморезистивные преобразователи.

Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов. Электродинамические и ферродинамические измерительные механизмы. Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Погрешности электромагнитных измерительных механизмов. Индуктивные преобразователи для измерений механических величин.

Электростатические преобразователи. Применение электростатических преобразователей для измерения напряжения. Погрешности электростатических измерительных механизмов Применение электростатических преобразователейв измерителях уровня и перемещений.

Термоэлектрические преобразователи. Термоэлектрические эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона. Термопары, их характеристики и применение. Термоэлектрические генераторы и холодильники.

Пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения. Пьезорезонансные преобразователи.

Селективные преобразователи. Датчики прямого действия. Химические полевые транзисторы и их разновидности.

Тема 6. Электромеханические измерительные приборы

Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические измерительные приборы. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение переменных токов и напряжений. Амплитудные выпрямители и их применение.

Тема 7. Аналоговые электронные измерительные приборы

Структура электронных аналоговых приборов. Виды электронных аналоговых вольтметров. Электронные аналоговые омметры. Устройство, принцип работы и назначение электронно-лучевых осциллографов. Принцип получения развертки измеряемого сигнала в электронно-лучевых осциллографах.

Тема 8. Цифровые электронные измерительные приборы

Классификация цифровых измерительных приборов. Преобразование измеряемой величины в цифровой код. Основные методы преобразования. АЦП с двойным интегрированием. Структурная схема цифрового универсального вольтметра.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Изучение инструкции по эксплуатации электронных аналоговых и цифровых вольтметров и определение с их помощью погрешности электромеханического вольтметра при измерении постоянного напряжения в заданном диапазоне.

2. Изучение инструкции по эксплуатации измерительных генераторов и электронных осциллографов. Определение соответствия техническому описанию параметров генератора при помощи осциллографа.

3. Определение величины допуска при измерении партии резисторов. Определение величины емкости конденсатора импульсным методом

5. Изучение инструкции по эксплуатации кондуктометра. Определение величины проводимости растворов веществ при помощи электронных приборов общего применения и кондуктометров.

6. Определение температурного коэффициента сопротивления терморезистора и удельной термо-ЭДС термопары.

7. Определение удельной электропроводности материала однозондовым методом.

8. Определение удельной электропроводности материала двуххзондовым методом.

9. Определение зависимости величины проводимости растворов различных веществ от температуры.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Разработать ТНПА на конкретный электрофизический метод контроля.

2. Провести сравнительный анализ приборов для электрофизического контроля одинакового назначения, реализованных на основе различных методов.

3. Разработка проектов методик выполнения измерений показателей качества фармацевтических товаров с применением электрофизических методов контроля качества.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Исторические аспекты развития электрофизических методов контроля.

2. Электрофизические методы контроля в фармацевтической промышленности.

3. Требования к производственным лабораториям: помещения, оборудование, квалификация персонала, информационное обеспечение.

4. Требования к методикам выполнения измерений.

5. Оценка параметров точности методик выполнения измерений.

6. Основные источники неопределенностей при реализации электрофизических методов.

7. Внутренний и внешний контроль качества результатов измерений в лаборатории.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Курс обшей физики. В 5 кн. Кн. 2: Электричество и магнетизм / И. В. Савельев. – М.: Астрель АСГ. 2003. – 102 с.

2. Приборы и методы измерения электрических величин: учеб. пособие для нтуюв / Э.Г. Агамалян. – М.: Дрофа.  2005. – 415 с.

3. Электрические измерения физических величин: учеб. Пособие для вузов / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение. 1983. – 320 с.

4. Электрофизические методы и приборы контроля качества продукции: Тексты лекций / В.Г. Зарапин. Мн.: БГТУ, 2006. – 130 с.

5. Основы современного электрохимического анализа: Учебное пособие для вузов / Г.К. Будников, В.Н.Майстренко, М. Р. Вяселев. М.: Мир: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

6. Датчиковая аппаратура информационно-измерительных систем: учебное пособие. [В 3-х ч.]. Ч. 1 / Московский государственный университет леса; под ред. Е. Е. Багдатьева и Ю. Н. Чернышева. – М.: Изд-во Московского государственного университета леса, 2008. – 424 с.

7. Химические и биологические сенсоры / Эггинс, Брайан; пер. с англ. М. А. Слинкин с дополнением Т. М. Зимина, В. В. Лучинин. – М.: Техносфера , 2005. – 336 с.

8. Сенсорный контроль качества пищевых продуктов: учебное пособие для студентов вузов / А. В. Игнатенко. – Мн.: БГТУ, 2008. – 190 с.

Дополнительная

9. Электрофизика/ Мирдель, Георг.; пер. с нем. под ред. В.И. Раховского. – М.: Мир,1972. – 608 с.

10. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов / Л.П. Павлов. – М.: Высшая школа, 1987.

11. Измерения в электронике: Справочник / В.А. Кузнецов, В.А. Долгов, В.М. Коневских [и др.]; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения необходимым и умениям и навыкам и по дисциплине является проверка заданий разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, вариативных), выполняемых в рамках часов семинарских занятий. Рекомендуется использовать выполнение методической разработки по результатам практических занятий и самостоятельной работы студента.

Эта работа является системной и позволяет объективно оценить деятельность студента. Для диагностики могут использоваться проверка выполнения и защита типовых практических заданий (по вариантам - в малых группах и индивидуально), выступление студентов на семинарах, реализация мини-проектов в учебном процессе  по дисциплине, консультация, собеседование, тест, фронтальный опрос и другие формы контроля.

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется  систематический контроль за ее выполнением путем проверки выполнения соответствующих частей методической разработки.

Выполнение ее части в малых  группах стимулирует развитие общения, ответственности, самоконтроля.